| 販売所連絡先 | 電話番号 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ＦＡＸ番号 |  |
| 販売の目的 |  |  |
| 販売先の区分 |  |  |
| 販売先の区域 |  |  |
| 販売の方法 |  |  |
| 販売に係る技術基準対応状況 (液石則第41条関係) | 1.高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えます。 2.充てん容器等の引渡しは外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、 すじ、しわ等が無く、かつ液化石油ガスが漏えいしていないものをもって行います。 3.充てん容器等の引き渡しは、容器再検査期間の6ヶ月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもって販売します。 4.液化石油ガスを燃料(工業用燃料を除く)の用に供する消費者に販売するときには、当該販売に係る消費設備が液石則第41条第4号の基準に適合していることを確認した後に行います。 5.配管の気密試験のための器具又は設備を整えます。 |  |