|  | 所 在 地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容器置場(容器置場を所有する場合のみ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵する 高圧ガス の名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 面 積 | 縦 ｍ×横 ｍ＝ ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容器による 貯蔵に係る 技術基準 対応状況 (一般則第 １８条第２ 項関係） ※ 該当す る箇所に✓ 印を付ける こと |  |  | □ 充てん容器等の貯蔵は、通風の良い場所で行います。 ｛□開口部： 方向(２方向以上) □換気装置｝ □ 充てん容器等は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置 場に置きます。 ｛区分方法：□札 □ライン □その他( )｝ □ 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の充てん容器等は、それぞれ区分して容器置場に置きます。 ｛区分方法：□札 □ライン □その他( )｝ □ 容器置場には、計量器等作業に必要なもの以外のものを置きません。 □ 容器置場の周囲２ｍ以内においては、火気の使用を禁じ、かつ引火性又は発火性の物を置きません。距離が不足する場合は、容器置場に障壁を設けます。 －□火気距離： ｍ(２ｍ以上) －□障壁設置－□厚さ９cm以上の鉄筋コンクリート造り －□その他( ) □ 充てん容器等は、常に温度４０度以下に保ちます。 ｛温度保持措置：□屋根 □温度計 □その他( ）｝ □ 充てん容器等(内容積５ℓ以下のものを除く)には、転落、転倒等による衝 撃及びバルブの損傷を防止する装置を講じ、かつ粗暴な取扱いは行いませ ん。 ｛防止措置：□チェーン □ロープ □その他( )｝ □ 可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入りません。 □ １５年以上経過した一般複合容器(ＦＲＰ容器)等を高圧ガスの貯蔵に使 用しません。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 容器置場付近の状況を示す図面 |  |  |  | 別紙のとおり |  |  | 容器置場構造図 |  | 別紙のとおり |
| 保安台帳の様式 |  |  |  |  |  |  | 別紙のとおり |  |  |  |
| 販売所付近の状況を示す図面 |  |  |  |  |  |  | 別紙のとおり |  |  |  |
| ガスの仕入先 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 販売責任者 |  |  |  |  |  | 販売に従事する従業員数 |  |  |  |  |