別紙２

自主点検チェック票　　　　　　　　　　　　　　年

| 区分 | 番号 | 点 検 項 目 |  | 点 検 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ／ | ／ |
| 建 築 物 等 | １ | 建物周囲に可燃物が放置されていないか。 |  |  |  |
|  | ２ | 屋外に危険物などが放置されていないか。 |  |  |  |
|  | ３ | 屋外において危険な状態で火気が取り扱われていないか。 |  |  |  |
|  | ４ | 通路の有効幅員を狭めたり障害物を放置していないか。 |  |  |  |
|  | ５ | 出入口付近に障害物がないか。 |  |  |  |
|  | ６ | 小屋裏等を居室に使用していないか。 |  |  |  |
|  | ７ | 廊下、階段等に避難上障害となるものはないか。 |  |  |  |
|  | ８ | 火気設備器具等が階段下等に設けられていないか。 |  |  |  |
|  | ９ | 防火戸、防火シャッターは正常に作動するか。 |  |  |  |
|  | 10 | 構造や内装建材又は防炎処理等は許可を受けたとおりになっているか。 |  |  |  |
|  | 11 | 建物外壁等に亀裂、破損、脱落しているところがないか。 |  |  |  |
| 火 気 設 備 器 具 等 | １ | 整理、整頓されているか。 |  |  |  |
|  | ２ | 周囲の可燃物からの距離は十分か。 |  |  |  |
|  | ３ | 亀裂、破損又は燃料の漏れはないか。 |  |  |  |
|  | ４ | 安全装置の故障はないか。 |  |  |  |
|  | ５ | 煙突等の可燃物等との距離、高さは十分か。また、容易に点検できるか。 |  |  |  |
|  | ６ | 可燃物、壁体等の貫通部分には十分な防火装置がされているか。 |  |  |  |
|  | ７ | 煙突等に亀裂、破損はないか。 |  |  |  |
|  | ８ | ＬＰＧボンベは転倒防止措置がされているか。 |  |  |  |
|  | ９ | ＬＰＧボンベは直接日光の当たらない通風のよい場所に設けているか。 |  |  |  |
|  | 10 | 灯油容器は安全な場所に保管し、蓋は閉められているか。 |  |  |  |
|  | 11 | 器具等の手入れはされているか。 |  |  |  |
| 電 気 設 備 器 具 等 | １ | 開閉器、自動遮断器の接続部の緩みはないか。 |  |  |  |
|  | ２ | ヒューズは正規なものを使用しているか。 |  |  |  |
|  | ３ | 電線が造営材等に接触していないか。 |  |  |  |
|  | ４ | 配線器具及びコードは破損等により充電部が露出していないか。 |  |  |  |
|  | ５ | 電気器具とコードとの接触部分の緩みはないか。 |  |  |  |
|  | ６ | ビニールコードを造営材等に固定していないか。 |  |  |  |
|  | ７ | 電気用品は破損していないか。 |  |  |  |
|  | ８ | たこ足配線はないか。 |  |  |  |
| 危 険 物 施 設 等 | １ | 許可証等の交付を受け、必要な資格者の選任がなされているか。 |  |  |  |
|  | ２ | 標識、表示板は明確に表示されているか。 |  |  |  |
|  | ３ | 消火器等の消防用設備等の配置及び維持管理は正しくなされているか。 |  |  |  |
|  | ４ | 漏れ、あふれ、容器等の亀裂、破損又は設備の故障、固定不良等はないか。 |  |  |  |
|  | ５ | 十分な空地を保有し、必要な施錠等が完全にされているか。 |  |  |  |
|  | ６ | 施設及び付近の整理整頓がされているか。 |  |  |  |
|  | ７ | 安全装置、通気管、換気設備、電気設備等の管理は正しくされているか。 |  |  |  |
|  |  |  | 点 検 者 |  |  |